Opis protokołu Modbus AirDet
(draft)

Adres:	73 (domyślnie) lub 54
Baudrate:	19200bps
Parity:	Even
Address	Register type	Nazwa	Opis
0	input	DevID	Typ urządzenia
1	input	SerialNumber	Numer seryjny
2	input	ProdYear	Rok produkcji
3	input	Firmware	Wersja oprogramowania
4	input	FailureCode	Kod awarii (0x0000 - brak)

DevID:

0xHHLL
HH	– 0x01 – AirDet
LL	– 0x02 – ilość zainstalowanych detektorów

Firmware:
w formacie BCD, czyli 0x0123 => v1.23

Od adresu 1000 kolejno znajdują się statusy sensorów (ich ilość można określić za pomocą DevID, więc odczytanie wartości pomiarowej wszystkich sensorów wymagać będzie zapytania o rejestry od adresu 1000 i ilość (4 * DevID.LL)

Address	Register type	Nazwa	Opis
1000	input	SensorID	Typ sensora 1
1001	input	SensorStatus	Status sensora 1
1002	input	ValueLL	Wartość pomiarowa int32_t sensora 1
1003	input	ValueHH
1004	input	SensorID	Typ sensora 2
1005	input	SensorStatus	Status sensora 2
1006	input	ValueLL	Wartość pomiarowa int32_t sensora 2
1007	input	ValueHH
….	…..	…..	….

SensorStatus:
Nr bitu	Znaczenie ogólne	Znaczenie „1”
0	power_off	moduł pomiarowy wyłączony
1	not_ready	moduł pomiarowy nie jest gotowy
2	error	awaria modułu
3	calibration_mode	moduł w trybie kalibracji
4	temperature_outside_range	temperatura modułu poza zakresem
5	calibration_needed	wymagana kalibracja
6	overrange	przekroczenie zakresu pomiarowego
7	crosssensitivity_not_compensated	brak kompensacji czułości skrośnej
8	temperature_gradient	wykryto nagłą zmianę temperatury
9	humidity_gradient	wykryto nagłą zmianę wilgotności
10	reserved	-------------
11	reserved	-------------
12	reserved	-------------
13	reserved	-------------
14	reserved	-------------
15	reserved	-------------

W idealnym przypadku wartość SensorStatus jest równa 0x0000
Kolor czerwony – zapalenie tego oznacza, że wartość pomiarowa nie jest poprawna
Kolor żółty – wartość pomiarowa jest niedokładna

SensorID.HH	SensorID.LL	Typ sensora	Podtyp sensora	Jednostka w Value
0x01	0x01	NO2	Spec Sensors	1 ppb
	0x02	NO2	Membrapor	1 ppb
0x02	0x01	O3	Spec Sensors	1 ppb
	0x02	O3	Membrapor	1 ppb
0x03	0x01	CO	Spec Sensors	1 ppb
	0x03	CO	Alphasense	1 ppb
0x04	0x01	SO2	Spec Sensors	1 ppb
	0x02	SO2	Membrapor	1 ppb